## BDQ
COMPARAISON DE PRIX : E/se FENOINISOA & FANILO
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | CONCERNE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (Ar) FANILO | PRIX UNITAIRE (Ar) FENOINISOA | MONTANT (Ar) FANILO | MONTANT (Ar) FENOINISOA
I | INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 117350500 | 120467837
1.1 | Installation et repli de chantier : clôture de chantier, baraque pour stockage des matériaux et matériels, sanitaire de chantier, bureau de chantier, gardiennage du chantier, frais étude et plan d'exécution, implantation, etc..., y compris amené personnels, matériels et repli de chantier. | Installation et repli de chantier | Fft | 1 | 117350500 | 120467837 | 117350500 | 120467837
II | TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION | [5 empty] | 16138000 | 57198287
2-1 | ALUMINIUM
2-1.1 | Dépose avec soin toutes les menuiseries en aluminium (fenêtres naco) existante avec dépose tous les accessoires de pose et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Fenêtres au R+1 | Fft | 1 | 384000 | 23640 | 384000 | 23640
2-2. | METALLIQUES
2-2-.1 | Dépose avec soin toutes les menuiseries métallique (Grille de protections et porte accordéon) existante avec dépose tous les accessoires de pose et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Portes et fenêtres au RDC, R+1 | Fft | 1 | 436000 | 1323960 | 436000 | 1323960
2-2-.2 | Dépose avec soin toutes les portes rideaux métallique existante avec dépose tous les accessoires de pose et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Portes rideaux | Fft | 1 | 213000 | 207120 | 213000 | 207120
2-3 | BOIS
2-3.1 | Dépose avec soin toutes les menuiseries en bois (portes et fenêtres) existante avec dépose tous les accessoires de pose et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Portes et fenêtres au RDC, R+1 | Fft | 1 | 213000 | 1711440 | 213000 | 1711440
2-3.2 | Dépose avec soin cloison de séparation en bois, avec dépose tous les accessoires de pose et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Cloison en bois R+1 | Fft | 1 | 159000 | 132000 | 159000 | 132000
2-3.3 | Dépose avec soin garde-corps en bois, avec dépose tous les accessoires de pose et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Garde-corps escalier | Fft | 1 | 67000 | 225000 | 67000 | 225000
2-4 | CHARPENTE ET COUVERTURE
2-4.1 | Dépose avec soin charpente en bois, y compris tous les accessoires de pose (Pannes, contreventement), avec dépose tous les accessoires et fixation, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Charpente en bois existante | Fft | 1 | 1080000 | 2820000 | 1080000 | 2820000
2-4.2 | Dépose avec soin de la couverture en tôle galva ainsi les tôles de faîtières , noue avec dépose tous les accessoires et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Toiture existante | Fft | 1 | 2193000 | 2790720 | 2193000 | 2790720
2-4.3 | Dépose avec soin descente d'eau pluviale en PVC, avec dépose tous les accessoires et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Descente d'eau pluviale | Fft | 1 | 34000 | 114960 | 34000 | 114960
2-5 | REVETEMENT ET PLAFONNAGE
2-5.1 | Dépose avec soin revêtement sol en moquette, y compris toutes sujétions et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Revêtement tapis moquette | Fft | 1 | 45000 | 54960 | 45000 | 54960
2-5.2 | Dépose avec soin plancher en bois et plinthe avec dépose de tous les accessoires et fixations (Solive etc…), y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Plancher Haut RDC | Fft | 1 | 55000 | 1896000 | 55000 | 1896000
2-5.3 | Dépose avec soin faux plafond en bois, avec dépose tous les accessoires et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Faux plafond RDC et R+1 | Fft | 1 | 58000 | 3468000 | 58000 | 3468000
2-5.4 | Dépose avec soin faux plafond en toile de jute (Raphia) avec dépose tous les accessoires de pose et fixations, y compris évacuations des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Faux plafond R+1 | Fft | 1 | 72000 | 50520 | 72000 | 50520
2-6 | MACONNERIE ET RAVALEMENT
2-6.1 | Démolition avec soin maçonnerie de briques pleines épaisseur 10cm avec : - Dépose tous les revêtements mural y compris évacuation des gravois hors du site (cf. plan de démolition) | Murs ép. 10cm RDC et R+1 | Fft | 1 | 156000 | 615228 | 156000 | 615228
2-6.2 | Démolition avec soin maçonnerie de briques pleines épaisseur 20cm avec : - Dépose tous les revêtements mural y compris évacuation des gravois hors du site (cf. plan de démolition) | Murs ép. 20cm RDC et R+1 | Fft | 1 | 1653000 | 14874624 | 1653000 | 14874624
2-7 | BETON
2-7.1 | Démolition avec soin béton en infrastructure (Semelles, Longrines, attentes poteaux, chainage etc...), y compris évacuation des gravois hors du site si besoin. (cf. plan de démolition) | Béton arme en infrastructure | Fft | 1 | 2666000 | 4118832 | 2666000 | 4118832
2-7.2 | Démolition avec soin dallage en béton avec - Dépose revêtement sol avec support (Chape) - Dépose bordure (soubassement en maçonnerie de moellons) , y compris évacuation des gravois hors du site si besoin. (cf. plan de démolition) | Dallage | Fft | 1 | 1066000 | 9788832 | 1066000 | 9788832
2-7.3 | Démolition avec soin béton arme en superstructure (poteaux, poutres, chainages, dalle, linteaux, auvent, appui de baie etc...), y compris évacuation des gravois hors du site si besoin (cf. plan de démolition) | Béton en superstructure | Fft | 1 | 1777000 | 5036724 | 1777000 | 5036724
2-7.4 | Démolition avec soin toiture terrasse en béton armé, y compris évacuation des gravois hors du site si besoin (cf. plan de démolition) | Toiture terrasse | Fft | 1 | 533000 | 277553 | 533000 | 277553
2-7.5 | Démolition avec soin chéneau et acrotère en béton armé tout autour de la toiture avec nettoyage, y compris évacuation des gravois hors de la site (cf. plan de démolition) | Chéneau et acrotère existant | Fft | 1 | 666000 | 828828 | 666000 | 828828
2-7.6 | Démolition avec soin paillasse de cuisine en béton armé, avec revêtement en carreau et étagère en bois, y compris évacuation des gravois hors de la site et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Paillasse de cuisine existant | Fft | 1 | 344000 | 49309 | 344000 | 49309
2-7.7 | Démolition avec soin escalier en béton armé avec : - Revêtements avec support - Nez de marche y compris évacuation des gravois hors du site si besoin et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage. (cf. plan de démolition) | Escalier en béton armé | Fft | 1 | 384000 | 364157 | 384000 | 364157
2-8 | ASSAINISSEMENT
2-8.1 | Dépose avec soin tuyau d'évacuation en PVC de tous diamètres à l'extérieur du bâtiment , y compris tous les accessoires de pose depuis les appareils jusqu'au regard.(cf. plan de démolition) | Tuyau d'évacuation à l'extérieur du bâtiment | Fft | 1 | 60000 | 173040 | 60000 | 173040
2-8.2 | Démolition avec soin et vidange de la fosse septique existante avec nettoyage et enlèvement des gravois, débris, mâchefer. (cf. plan de démolition) | Fosse septique existante | Fft | 1 | 391000 | 505560 | 391000 | 505560
2-8.3 | Démolition avec soin et vidange du puisard existant avec nettoyage et enlèvement des gravois, (cf. plan de démolition) | Puisard | Fft | 1 | 128000 | 481560 | 128000 | 481560
2-8.4 | Démolition avec soin des regards de visite en béton armé, y compris évacuation des gravois hors du site si besoin. (cf. plan de démolition) | Regards EP, EU et Bac à graisse | Fft | 1 | 60000 | 164160 | 60000 | 164160
2-9 | ELECTRICITE
2-9.1 | Dépose avec soin et déplacement compteur électrique JIRAMA existant, y compris toutes sujétions de mise en œuvre (emplacement suivant plan du projet) | Compteur électrique JIRAMA | Fft | 1 | 350000 | 1200000 | 350000 | 1200000
2-9.2 | Dépose avec soin câble TELMA, y compris tous sujétions de mise en œuvre. (cf. plan de démolition) | Cable TELMA | Fft | 1 | 39000 | 420000 | 39000 | 420000
2-9.3 | Dépose avec soin armoire électrique courant fort et courant faible (TGBT, switch) , y compris dépose des protections (disjoncteurs) et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Armoire électrique | Fft | 1 | 74000 | 300000 | 74000 | 300000
2-9.4 | Dépose avec soin des câbles électrique (alimentation courant fort et courant faible) avec dépose boite de dérivations, y compris isolation alimentation électrique et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Cable d'alimentation RDC et R+1 | Fft | 1 | 118000 | 780000 | 118000 | 780000
2-9.5 | Dépose avec soin des appareillages électrique courant fort et courant faible (prises, interrupteurs, etc…) y compris de pose boite d'encastrement et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Appareillages électrique RDC et R+1 | Fft | 1 | 60000 | 438000 | 60000 | 438000
2-9.6 | Dépose avec soin des luminaires plafonnier et mural, y compris tous les accessoires, fixations et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Luminaires intérieurs et extérieurs RDC-R+1 | Fft | 1 | 50000 | 222000 | 50000 | 222000
2-9.7 | Dépose avec soin antenne, y compris accessoires de fixations et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Antenne | U | 1 | 63000 | 102000 | 63000 | 102000
2-10 | PLOMBERIE - SANITAIRE
2-10.1 | Dépose avec soin tuyau d'évacuation en PVC de tous diamètres à l'intérieur du bâtiment , y compris tous les accessoires de pose depuis les appareils et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Tuyau d'évacuation à l'intérieur du bâtiment | Fft | 1 | 74000 | 258000 | 74000 | 258000
2-10.2 | Dépose avec soin tuyau d'alimentation et distribution de tous diamètre, y compris dépose tous les accessoires (coude, vanne d'arrêt1/4 , etc...) et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Tuyau d'alimentation et distribution | Fft | 1 | 60000 | 150720 | 60000 | 150720
2-10.3 | Dépose avec soin appareil sanitaire (Siege, receveur de douche, lave main, porte papier hygiénique, porte serviette, évier, miroir, robinetteries etc...), y compris dépose tous les accessoires et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Appareils sanitaire, Douche, Cuisine, WC et toilettes | Fft | 1 | 94000 | 780000 | 94000 | 780000
2-10.4 | Dépose avec soin pissoir (Caniveau, revêtement mural, etc...), y compris dépose tous les accessoires et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Pissoir | Fft | 1 | 86000 | 58680 | 86000 | 58680
2-11 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
2-11.1 | Dépose avec soin et repose une partie du revêtement en pierres plate avec protections des arbres , y compris toutes sujétions et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Revêtement de la cours | Fft | 1 | 74000 | 308160 | 74000 | 308160
2-11.2 | Dépose avec soin points d'eau, avec: - Protections des arbres -dépose tuyauterie, y compris toutes sujétions et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Points d'eau | Fft | 1 | 60000 | 42000 | 60000 | 42000
2-11.3 | Dépose avec soin poteau métallique avec protections des arbres, y compris toutes sujétions et mise au dépôt de stockage désigné par le maître d'ouvrage.(cf. plan de démolition) | Pouteau support du drapeau | Fft | 1 | 43000 | 42000 | 43000 | 42000
III | TRAVAUX DE TERRASSEMENT | [5 empty] | 8921110 | 4497305.52
3.1 | Mise en œuvre déblai-remblai, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | Déblai-remblai | m3 | 16.2 | 38000 | 20868 | 615600 | 338061.6
3.2 | Fouille en rigole et en tranchée, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | Fondation | m3 | 333.23 | 15000 | 9240 | 4998450 | 3079045.2
3.3 | Remblai de terre pour comblement des fouilles y compris épandage, réglage et arrosage, damage et toutes sujétions. | Fondation | m3 | 80.66 | 41000 | 13392 | 3307060 | 1080198.72
IV | TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE | [5 empty] | 404015076 | 442630311.9
4.1 | Confection et mise en œuvre béton de propreté, dose à 150kg/m3 de ciment CEM I 42,5, épaisseur : 5cm, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | Béton de propreté | m3 | 20.05 | 349000 | 294066 | 6997450 | 5896023.3
4.2 | Fourniture et mise en œuvre remblai de substitution sous semelle en GCNT0/315, y compris fourniture et pose de membrane de géotextile au droit des remblais de substitution et toutes sujétion de mise en œuvre.(cf. notes LNTPB) | Sous semelles (Fondations) | Fft | 1 | 10698000 | 151591440 | 10698000 | 151591440
4.3 | Fourniture et mise en œuvre hérissonnage en tout-venant 40/70, épaisseur : 15cm, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | Hérissonnage (Couche d'assise du plancher bas RDC) | m3 | 76.88 | 112000 | 96360 | 8610560 | 7408156.8
4.4 | Fourniture et pose couche de fermeture en lit sable 4cm d'épaisseur, y compris toutes sujétion de mise en œuvre | Couche de fermeture en lit de sable | m3 | 20.5 | 70000 | 70044 | 1435000 | 1435902
4.5 | Fourniture et mise en œuvre Film polyane, épaisseur 200 µ, placé entre le béton de forme et l’hérissonnage, y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | Entre hérisson et plancher bas RDC | m2 | 635.48 | 7000 | 4254 | 4448360 | 2703331.92
4.6 | Fourniture et mise en œuvre traitement anti-termite, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | Sol du projet | Fft | 1 | 1417000 | 2067480 | 1417000 | 2067480
4.7 | Mise en œuvre arase étanche, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | Arase étanche | ml | 355.78 | 16000 | 8856 | 5692480 | 3150787.68
4.8 | Fourniture et mise en œuvre bitume en deux couches croisées pour protection des ouvrages en béton armé en contact avec la terre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | Protection bitumineuse | m2 | 765.41 | 16000 | 12072 | 12246560 | 9240029.52
4.9 | Confection et mise en œuvre béton ordinaire dosé à 250kg /m3 de Ciment CEM I 42,5, épaisseur : 12cm malaxé à la bétonnière, y compris pervibration mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre. | Dallage | m3 | 61.5 | 433000 | 392466 | 26629500 | 24136659
4.10 | Confection et mise en œuvre béton armé dosé à 350kg /m3 de Ciment CEM I 42,5,malaxé à la bétonnière, y compris pervibration mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre. | Ouvrage en béton armé de l'infrastructure (Semelles, poteaux, longrines) | m3 | 123.21 | 707000 | 553080 | 87109470 | 68144986.8
4.11 | Fourniture, coupe, façonnage, ligature en fil de fer recuit, mise en place des armatures en acier HA Fe E 400 de tout diamètre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | Ouvrage en béton armé de l'infrastructure (Semelles, poteaux, longrines) | kg | 11088.86 | 10800 | 11952 | 119759688 | 132534054.72
4.12 | Fourniture et pose de coffrage soigné en bakélisé ou métallique, y compris étayage, décoffrage et toutes sujétions de mise en œuvre. | Ouvrage en béton armé de l'infrastructure (Semelles, poteaux, longrines) | m2 | 1047.28 | 113600 | 32772 | 118971008 | 34321460.16
V | TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE | [5 empty] | 1429445858 | 992896700.65
5.1 | Confection et mise en œuvre béton armé dosé à 350kg /m3 de Ciment CEM I 42,5,malaxé à la bétonnière, y compris pervibration mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre. | Ouvrage en béton armé du superstructure (Poteaux, poutres, linteaux, chainages, dalles, Toiture dalles , Terrasse, appui et encadrement de baie, chéneau, Cache volet roulant, cache DEP, Bac à fleur, Paillasse de cuisine etc...) | m3 | 235.31 | 707000 | 557880 | 166364170 | 131274742.8
5.2 | Fourniture, coupe, façonnage, ligature en fil de fer recuit, mise en place des armatures en acier HA Fe E 400 de tout diamètre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | Ouvrage en béton armé du superstructure (Poteaux, poutres, linteaux, chainages, dalles, Toiture dalles , Terrasse, appui et encadrement de baie, chéneau, Cache volet roulant, cache DEP, Bac à fleur, Paillasse de cuisine etc...) | Kg | 21177.95 | 10800 | 12588 | 228721860 | 266588034.6
5.3 | Fourniture et pose de coffrage soigné en bakélisé ou métallique, y compris étayage, décoffrage et toutes sujétions de mise en œuvre. | Ouvrage en béton armé du superstructure (Poteaux, poutres, linteaux, chainages, dalles, Toiture dalles , Terrasse, appui et encadrement de baie, chéneau, Cache volet roulant, cache DEP, Bac à fleur, Paillasse de cuisine etc...) | m2 | 2823.73 | 113600 | 33672 | 320775728 | 95080636.56
5.4 | Confection et mise en œuvre béton ordinaire dosé à 250kg /m3 de Ciment CEM I 42,5, épaisseur : 10cm malaxé à la bétonnière, y compris pervibration mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre. | Rehaussement niveau Kitchenette et cuisine | m3 | 1.35 | 433000 | 392466 | 584550 | 529829.1
5.5 | Fourniture et mise en œuvre dalle hourdis en terre cuite d'épaisseur 15cm avec : - Dalle de compression en béton armé dosé à 350kg/m3 - Poutrelles en béton armé dosé à 350kg/m3 - Coffrage avec étayage y compris tous les accessoires et sujétion de mise en œuvre. (cf. plan) | Dalle en hourdis | m2 | 1147.14 | 287000 | 189329 | 329229180 | 217186869.06
5.6 | Confection et mise en œuvre escalier en béton armé dosé à 350kg /m3 de Ciment CEM I 42,5,malaxé à la bétonnière avec : - Ferraillages - Coffrages, y compris pervibration mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Escalier RDC au R+3 | U | 3 | 1355000 | 5974583 | 4065000 | 17923749
5.7 | Confection et mise en œuvre escalier en béton armé dosé à 350kg /m3 de Ciment CEM I 42,5,malaxé à la bétonnière avec : - Ferraillages - Coffrages, y compris pervibration mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Escalier RDC au R+1 | U | 1 | 1355000 | 5932150.31 | 1355000 | 5932150.31
5.8 | Fourniture et mise en œuvre local groupe de dimensions 3,00x4,90x2,50m : - Travaux en infra structure - Travaux superstructure - Socle en BA - Maçonnerie de briques avec enduit sur deux faces - Charpente métallique - Couverture en tôle - Grillage de poule - Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre (CF plan) | Abri groupe électrogène | Fft | 1 | 12047000 | 7300623 | 12047000 | 7300623
5.9 | Confection et mise en œuvre réservoir d'eau à filtrer en béton armé, de dimensions 3,23x3,72x0,85m : avec - Couvercle et trappe de visite en béton armé - Enduit au mortier de ciment étanche - Fibre avec finition résine y compris fourniture et pose filtre pour réservoir d'eau et toutes sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Réservoir d'eau | U | 1 | 25737000 | 6564848 | 25737000 | 6564848
5.10 | Confection et mise en œuvre cloison sanitaire en béton armé dosé à 400kg/m3 de ciment CEM I 42,5 épaisseur 4cm, malaxé à la bétonnière avec : - Ferraillages - Coffrages, y compris pervibration mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Cloison Sanitaire | m3 | 2.18 | 1339000 | 1764564 | 2919020 | 3846749.52
5.11 | Confection et mise en œuvre voile en béton armé dosé à 350kg/m3 de ciment CEM I 42,5 épaisseur 13cm, malaxé à la bétonnière avec : - Ferraillages - Coffrages, y compris pervibration mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Voile au dessous fenêtre 80/110 F Droite | m3 | 0.26 | 1564000 | 1654284 | 406640 | 430113.84
5.12 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie de briques d'épaisseur 10 cm, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 CEMII, 1ere et 2eme rang hourdée au mortier de ciment hydrofugé au RDC, ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre suivant les règles de l'art. (cf. plan) | Murs intérieurs épaisseur 10cm | m2 | 461.67 | 68000 | 31220 | 31393560 | 14413337.4
5.13 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie de briques d'épaisseur 20 cm, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 CEMII, 1ere et 2eme rang hourdée au mortier de ciment hydrofugé au RDC, ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre suivant les règles de l'art. (cf. plan) | Murs intérieurs et extérieurs épaisseur 20cm | m2 | 1269.49 | 73000 | 44400 | 92672770 | 56365356
5.14 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie de parement en briques de terre cuite d'épaisseur 20 cm avec des joints creux, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 CEMII, 1ere et 2eme rang hourdée au mortier de ciment hydrofugé au RDC, ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre suivant les règles de l'art.(cf. plan) | Murs de parement extérieurs épaisseur 20cm | m2 | 376.83 | 85000 | 48720 | 32030550 | 18359157.6
5.15 | Fourniture et mise en œuvre enduits au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 CEMII. Dressé sur repère de 2 cm d'épaisseur, tiré à la règle et exécuté en deux (2) passes. Le malaxage est fait mécaniquement, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.(Cf plan) | Murs intérieurs, extérieurs et plafond | m2 | 5424.6 | 22000 | 17880 | 119341200 | 96991848
5.16 | Fourniture et mise en œuvre enduits hydrofuge au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 CEMII. Dressé sur repère de 2 cm d'épaisseur, tiré à la règle et exécuté en deux (2) passes. Le malaxage est fait mécaniquement, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.(cf. plan) | Bac à fleur | m2 | 64.6 | 31000 | 19500 | 2002600 | 1259700
5.17 | Fourniture et mise en œuvre forme de pente en béton ordinaire dosé à 300kg/m3, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | Forme de pente cheneau , Toitures, terrasses, balcon | m3 | 10.15 | 487000 | 440466 | 4943050 | 4470729.9
5.18 | Fourniture et pose membrane de désolidarisation, y compris relevé et tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre. (cf. plan): type VELAPHONE Fibre 22 ou équivalent. (cf. plan) | Membrane de désolidarisation | m2 | 82.64 | 69000 | 20160 | 5702160 | 1666022.4
5.19 | Fourniture et mise en œuvre chape dosé à 400 Kg/m3 de ciment CEMI 42,5 d'épaisseur 4cm, y compris le pilonnage et le dressage de la surface horizontale et toutes sujétions de mise en œuvre. | Chape ous revêtement sol | m2 | 1890.57 | 26000 | 24708 | 49154820 | 46712203.56
VI | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE | [5 empty] | 182429963 | 104741018.76
6.1 | Fourniture et pose pannes C métallique de dimensions 120x50x2x2, fixées sur chainage rampant en béton armé avec échantignole et lierne métallique. Les assemblages se feront par boulonnage directe ou à l’aide de gousset boulonné. y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. (cf. plan) | Panne C | ml | 359.1 | 84000 | 70434 | 30164400 | 25292849.4
6.2 | Fourniture et pose couverture en panneau sandwich en polystyrène expansé, tôle supérieure 50/100 et inferieure 40/100, y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Couverture en tôle | m2 | 320.36 | 185000 | 108648 | 59266600 | 34806473.28
6.3 | Fourniture et pose rive de toiture en panne C métallique 300 , y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Rive de toiture | ml | 73.4 | 119000 | 107694 | 8734600 | 7904739.6
6.4 | Fourniture et mis en œuvre désenfumage avec Trappe, y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Désenfumage | U | 1 | 2387000 | 438900 | 2387000 | 438900
6.5 | Fourniture et pose solin de rive en TPG 60/100 , y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Solin de rive type 01 | ml | 37.8 | 48000 | 60312 | 1814400 | 2279793.6
6.6 | Fourniture et pose solin de rive en TPG 60/100 , y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Solin de rive type 02 | ml | 35.6 | 47000 | 60312 | 1673200 | 2147107.2
6.7 | Fourniture et pose tuyau de descente d'eau pluviale en tuyau PVC Ø 100, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. | Descente eau pluviale | ml | 126.74 | 33000 | 29442 | 4182420 | 3731479.08
6.8 | Fourniture et pose moignon en plomb vertical Ø 100, y compris toutes sujétion de pose et de mise en en œuvre. | Moignon | U | 16 | 21000 | 158040 | 336000 | 2528640
6.9 | Fourniture et pose crapaudine plastique Ø 100, y compris toutes sujétion de pose et de mise en en œuvre. | Crapaudine | U | 16 | 16000 | 25584 | 256000 | 409344
6.10 | Fourniture et pose tuyau pissette en PVC Ø 40, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. | Pissette Balcon | U | 8 | 14000 | 21210 | 112000 | 169680
6.11 | Fourniture et pose tuyau en PVC Ø 100 remplis du béton ordinaire, y compris toutes sujétions de pose et mise en œuvre. | Terrasse R+2 Façade latérale gauche | ml | 20.16 | 52000 | 35640 | 1048320 | 718502.4
6.12 | Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité liquide (SOPREMA) ou équivalent, - y compris tous les accessoires et sujétions de pose pour assurer une étanchéité parfaite | Sol et mural : Salle d'eau, Toilettes, cuisine, kitchenette | m2 | 344.41 | 38000 | 15396 | 13087580 | 5302536.36
6.13 | Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité bicouche, comprenant : - Enduit d'imprégnation - 1ere couche bande elastophene flam 180 à souder (SOPREMA) ou équivalent AXTER ou autre marque normée - 2eme couche bande elastophene flam 180 à souder auto protégée (SOPREMA) ou équivalent AXTER ou autre marque normée - y compris tous les accessoires et sujétions de pose pour assurer une étanchéité parfaite | Cheneau , Toiture en BA, Terrasse, Balcon | m2 | 360.63 | 137000 | 38958 | 49406310 | 14049423.54
6.14 | Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité bicouche, comprenant : - Enduit d'imprégnation - 1ere couche bande elastophene flam 180 à souder (SOPREMA) ou équivalent AXTER ou autre marque normée - 2eme couche bande elastophene flam 180 à souder auto protégée (SOPREMA) ou équivalent AXTER ou autre marque normée - Alvéole polyester - Membrane géotextile - Pissette PVC Ø 30 - y compris tous les accessoires et sujétions de pose pour assurer une étanchéité parfaite | Bac à fleur | m2 | 55.93 | 178100 | 88710 | 9961133 | 4961550.3
VII | ASSAINISSEMENT | [5 empty] | 51240000 | 50592370.27
7.1 | Fourniture et pose tuyau d'évacuation en PVC Ø100 au 150 au dessus de lit de sable, épaisseur 10cm à l'extérieur du bâtiment , y compris fourniture et pose grillage avertisseur et tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre. (cf. plan) | Evacuation EP, EU, EV | Fft | 1 | 3775000 | 9428285.76 | 3775000 | 9428285.76
7.2 | Fourniture et pose buse en béton Ø300 à l'extérieur du bâtiment au, posé au dessus de lit de sable épaisseur 10cm, y compris fourniture et pose grillage avertisseur et tous les accessoires de pose et sujétion de mise en œuvre. (cf. plan) | Evacuation EP | Fft | 1 | 3900000 | 2085240 | 3900000 | 2085240
7.3 | Fourniture et mise en œuvre de regard de visite en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEMI 42,5 de dimension 50 x 50x 50cm comprenant : fouille, BP, radier, piédroit, enduit, remblai. (cf. plan) | Evacuation EP, EU | U | 7 | 307000 | 207977.4 | 2149000 | 1455841.8
7.4 | Fourniture et mise en œuvre de regard de visite en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEMI 42,5 de dimension 60 x 60x 50cm comprenant : fouille, BP, radier, piédroit, enduit, remblai. (cf. plan) | Evacuation EP, EU | U | 2 | 324000 | 249572.88 | 648000 | 499145.76
7.5 | Fourniture et mise en œuvre de regard de visite en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEMI 42,5 de dimension 60 x 60x 60cm comprenant : fouille, BP, radier, piédroit, enduit, remblai. (cf. plan) | Evacuation EP, EU | U | 1 | 418000 | 299487.46 | 418000 | 299487.46
7.6 | Fourniture et mise en œuvre de regard de visite en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEMI 42,5 de dimension 70 x 70x 60cm comprenant : fouille, BP, radier, piédroit, enduit, remblai. (cf. plan) | Evacuation EP, EU | U | 1 | 445000 | 349402.03 | 445000 | 349402.03
7.7 | Fourniture et mise en œuvre de regard de visite en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEMI 42,5 de dimension 70 x 70x 70cm comprenant : fouille, BP, radier, piédroit, enduit, remblai. (cf. plan) | Evacuation EP, EU | U | 1 | 513000 | 407635.7 | 513000 | 407635.7
7.8 | Fourniture et mise en œuvre de regard de visite en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEMI 42,5 de dimension 80 x 80x 70cm comprenant : fouille, BP, radier, piédroit, enduit, remblai. (cf. plan) | Evacuation EP, EU | U | 6 | 576000 | 465869.38 | 3456000 | 2795216.28
7.9 | Fourniture et mise en œuvre de bac à graisse en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEMI 42,5 de dimension 120 x 60x 50cm comprenant : fouille, BP, radier, piédroit, enduit, remblai (cf. plan) | Bac à graisse | U | 1 | 513000 | 665527.68 | 513000 | 665527.68
7.10 | Fourniture et confection fosse septique en BA pour vingt cinq (25) personnes, y compris toutes sujétions de confection, y compris toutes sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Fosse septique | U | 1 | 27094000 | 28605000 | 27094000 | 28605000
7.11 | Fourniture et mise en œuvre puisard de 2,80m de diamètre et de 3,00m de profondeur, y compris fouille, couvercle en BA avec la trappe de visite et les matériaux alternée, toutes sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Puisard | U | 1 | 8329000 | 4001587.8 | 8329000 | 4001587.8
VIII | PEINTURE | [5 empty] | 287318760 | 208290547.26
8.1 | Fourniture et application enduit beissier en 2 couches, y compris tous les travaux de préparation des surfaces et toutes sujétions de mise en œuvre. | Murs intérieurs et plafond | m2 | 5731.68 | 14000 | 9024 | 80243520 | 51722680.32
8.2 | Fourniture et mise en œuvre peinture sous couche, y compris tous les travaux de préparation des surfaces à peindre et toutes sujétions de mise en œuvre. | Murs intérieurs et extérieurs, plafond | m2 | 6707.04 | 7000 | 8592 | 46949280 | 57626887.68
8.3 | Fourniture et mise en œuvre peinture à base de latex en dispersion acrylique sur murs intérieurs (bonne qualité), exécutée en deux couches croisées. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | Murs intérieurs et plafond | m2 | 5731.68 | 21000 | 13608 | 120365280 | 77996701.44
8.4 | Fourniture et mise en œuvre peinture à base de latex en dispersion acrylique sur murs extérieurs (bonne qualité), exécutée en deux couches croisées. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre.(Couleur : gris cf. plan façades) | Murs extérieurs Balcon | m2 | 122.28 | 25000 | 15228 | 3057000 | 1862079.84
8.5 | Fourniture et mise en œuvre peinture à base de latex en dispersion acrylique sur murs extérieurs (bonne qualité), exécutée en deux couches croisées. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre.(Couleur : blanc cf. plan façades) | Murs extérieurs | m2 | 975.36 | 25000 | 13608 | 24384000 | 13272698.88
8.6 | Fourniture et mise en œuvre peinture à l'huile. y compris toutes sujétions de mise en œuvre | Murs et Plafond : Salle d'eau, Toilettes, Kitchenette, cuisine | m2 | 384.99 | 32000 | 15090 | 12319680 | 5809499.1
IX | REVETEMENT - PLAFONNAGE - CLOISON | [5 empty] | 553443650 | 432958765.32
9.1 | Fourniture et pose de carreaux en grès cérame, de dimensions 60x60cm, posé sur ciment colle type C1 avec des joints gris anthracite de largeur 2mm, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Revêtement sol intérieures sauf salle d'eau et Toilettes | m2 | 1603.6 | 198000 | 132048 | 317512800 | 211752172.8
9.2 | Fourniture et pose de plinthe en carreau grès cérame, de dimensions 60x7cm, posé sur ciment colle de type C1, - Finition biseauté y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre (cf. plan) NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Plinthe intérieures sauf salle d'eau et Toilettes | ml | 1228.51 | 25000 | 23604 | 30712750 | 28997750.04
9.3 | Fourniture et pose de carreaux en grès cérame, de dimensions 60x60cm, posé sur ciment colle type C1 avec des joints gris anthracite de largeur 2mm, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Revêtement paillasse kitchenette et cuisine | m2 | 12.53 | 204000 | 130368 | 2556120 | 1633511.04
9.4 | Fourniture et pose de carreaux en grès cérame antidérapant, de dimensions 60x60cm, posé sur ciment colle type C1 avec des joints gris anthracite de largeur 2mm, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Revêtement sol Terrasse et balcon | m2 | 278.72 | 198000 | 142368 | 55186560 | 39680808.96
9.5 | Fourniture et pose de plinthe en carreau grès cérame antidérapant, de dimensions 60x7cm, posé sur ciment colle de type C1, - Finition biseauté y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre (cf. plan) NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Plinthe terrasse et balcon | ml | 89.13 | 25000 | 29384 | 2228250 | 2618995.92
9.6 | Fourniture et pose de carreaux en grès cérame antidérapant, de dimensions 30x30cm, posé sur ciment colle type C1 avec des joints gris anthracite de largeur 2mm, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Revêtement sol salle d'eau, Toilettes | m2 | 66.26 | 134000 | 94368 | 8878840 | 6252823.68
9.7 | Fourniture et pose de carreau mural en faïences 10x20cm couleur blanc, posé sur ciment colle de type C1. - WC = Hauteur 1,60m - SDE = Hauteur 2,10m y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Murs : salle d'eau, toilettes | m2 | 264.08 | 112000 | 73968 | 29576960 | 19533469.44
9.8 | Fourniture et pose de carreau en faïences 20x60cm avec listel, hauteur 1,50m, posé sur ciment colle de type C1, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Murs : kitchenette et cuisine | m2 | 26.46 | 136000 | 82368 | 3598560 | 2179457.28
9.9 | Fourniture et pose baguette d'angle en aluminium (longueur 2m50), y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Paillasse : Kitchenette et cuisine | ml | 16.96 | 103000 | 25530 | 1746880 | 432988.8
9.10 | Fourniture et pose nez de marche en aluminium pour les nez de marche des escaliers, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Escaliers | ml | 137.66 | 68000 | 26130 | 9360880 | 3597055.8
9.11 | Fourniture et pose parque flottant avec : - Mousse - Plinthe y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. NB : échantillon à valider par MOE & MOA avant la pose. | Bureau DN et CN | m2 | 90.83 | 275000 | 175020 | 24978250 | 15897066.6
9.12 | Fourniture et pose faux plafond en BA13 standard , y compris toutes les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Faux plafond pièces sèches | m2 | 567.98 | 60000 | 83988 | 34078800 | 47703504.24
9.13 | Fourniture et pose faux plafond en BA13 hydrofuge , y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Faux plafond pièces humides | m2 | 93.14 | 126000 | 89988 | 11735640 | 8381482.32
9.14 | Fourniture et pose cloison en BA13 standard simple plaque double face d'épaisseur 8cm ( avec - Laine de verre ou laine de roche 5cm d'épaisseur - Structures métallique y compris toutes les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Cloison en BA 13 | m2 | 239.24 | 89000 | 185160 | 21292360 | 44297678.4
X | OUVRAGE METALLIQUE | [5 empty] | 125482010 | 87723514
10.1 | Fourniture et pose brise soleil en panne C 300 métallique, avec : - Remplissage d'u cote en TPG 12/10è - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Brise soleil métallique | Fft | 1 | 52054000 | 18900500 | 52054000 | 18900500
10.2 | Fourniture et pose garde-corps métallique barreaude en tube rectangle 30x50mm de (hauteur : 10,73m) avec : - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) y compris toutes les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (Cf plan) | Garde-corps escalier RDC au R+3 | ml | 3.78 | 1641000 | 10850000 | 6202980 | 41013000
10.3 | Fourniture et pose main courante en tube rond Ø 60 avec : - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (Cf plan) | Main courante escalier RDC au R+3 | ml | 42.01 | 43000 | 28500 | 1806430 | 1197285
10.4 | Fourniture et pose garde-corps métallique (Hauteur :1,00m) avec : - Main courante en bois - Finition avec mastic - Grillage de poule maillage 40x40mm - Tendeur : fer rond lisse Ø 12 - Poteaux : tube rond Ø 40, posé sur platine - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (Cf plan) | Garde-corps Mezzanine | ml | 18.06 | 489000 | 89600 | 8831340 | 1618176
10.5 | Fourniture et pose garde-corps métallique (Hauteur : 1,00m) avec : - Main courante tube rond Ø 60 - Finition avec mastic - Grillage de poule maillage 40x40mm - Tendeur : fer rond lisse Ø 12 - Poteaux : tube rond Ø 40, posé sur platine - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (Cf plan) | Garde-corps Balcon, Terrasse R+3 | ml | 41.9 | 489000 | 85200 | 20489100 | 3569880
10.6 | Fourniture et pose garde-corps métallique, (Hauteur : 0,60m) avec : - Main courante tube rond Ø 60 - Grillage de poule maillage 40x40mm - Tendeur : fer rond lisse Ø 12 - Poteaux en tube rond Ø 40, posé sur platine - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (Cf plan) | Bac à fleur | ml | 38.27 | 408000 | 49900 | 15614160 | 1909673
10.7 | Fourniture et pose brise soleil métallique en tube rectangle 30x50mm dimensions 80x60cm, avec - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Brise soleil | U | 12 | 95000 | 215000 | 1140000 | 2580000
10.8 | Fourniture et pose brise soleil métallique en tube rectangle 30x50mm dimensions 90x60cm, avec - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Brise soleil | U | 1 | 270000 | 240000 | 270000 | 240000
10.9 | Fourniture et pose brise soleil métallique en tube rectangle 30x50mm dimensions 140x60cm, avec - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Brise soleil | U | 6 | 386000 | 350000 | 2316000 | 2100000
10.10 | Fourniture et pose grille de protection métallique en fer carré plein de 14mm et 16mm, dimensions 40x210cm, avec - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Grille de protection | U | 2 | 386000 | 385000 | 772000 | 770000
10.11 | Fourniture et pose grille de protection métallique en fer carré plein de 14mm et 16mm, dimensions 80x110cm, avec - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Grille de protection | U | 2 | 399000 | 385000 | 798000 | 770000
10.12 | Fourniture et pose grille de protection métallique en fer carré plein de 14mm et 16mm, dimensions 80x210cm, avec - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Grille de protection | U | 9 | 894000 | 760000 | 8046000 | 6840000
10.13 | Fourniture et pose grille de protection métallique en fer carré plein de 14mm et 16mm, dimensions 100x50cm, avec - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Grille de protection | U | 4 | 469000 | 225000 | 1876000 | 900000
10.14 | Fourniture et pose grille de protection métallique en fer carré plein de 14mm et 16mm, dimensions 140x210cm, avec - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Grille de protection | U | 1 | 956000 | 1290000 | 956000 | 1290000
10.15 | Fourniture et pose grille de protection métallique en fer carré plein de 14mm et 16mm, dimensions 160x120cm, avec - Finition avec mastic - Support et fixation - Application d'une couche primaire d'antirouille - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise en œuvre (cf. plan) | Grille de protection | U | 5 | 862000 | 805000 | 4310000 | 4025000
XI | OUVRAGE BOIS |  |  |  | 24318000 |  | 107324840 | 33878112
11.1 | Fourniture et pose brise soleil en bois lamellé-collé (chez Hazovato) avec : - Platine de fixation - Poteau en bois - Traverse en bois - Peinture final (Couleur : noire) - y compris tous les accessoires de pose, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre | Brise soleil en bois | m3 | 8.68 | 9563000 | 2750900 | 83006840 | 23877812
11.2 | Fourniture et pose placard en mélamine : - Meuble haut et bas - y compris tous les accessoires de pose, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre | Kitchenette | Ens | 1 | 15511000 | 3750000 | 15511000 | 3750000
11.3 | Fourniture et pose placard en mélamine : - Meuble haut et bas - y compris tous les accessoires de pose, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre | Cuisine | Ens | 1 | 8807000 | 6250300 | 8807000 | 6250300
XII | MENUISERIE BOIS | [5 empty] | 148630000 | 251578600
12.1 | Fourniture et pose bloc porte en bois dur, capitonnée pour atteindre un isolement acoustique de 58 nTA (dB) - NFS 31 - 080 - Serrure à 3 points - Canon avec un jeu de 4 clés incopiable non duplicable - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 900x2100mm | RDC: Comptabilité R+1: CN R+2: DN, Responsable de la comptabilité | U | 5 | 1261000 | 2625000 | 6305000 | 13125000
12.2 | Fourniture et pose bloc porte en bois dur, capitonnée pour atteindre un isolement acoustique de 58 nTA (dB) - NFS 31 - 080 - Serrure à 1 point - Canon avec un jeu de 4 clés incopiable non duplicable - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 900x2100mm | RDC : Ressources Humaines, RNAF, Passation de marché, PASAN, Salle de réunion R+1 : DAF, Communication R+2 : Communication, Salle d'allaitement, Logistique R+3 : Assistante admin en RH, Responsable passation des marchés, salle de réunion | U | 13 | 1261000 | 2125000 | 16393000 | 27625000
12.3 | Fourniture et pose bloc porte pleine en bois dur - isolement acoustique de 45 nTA (dB) - Serrure à 1 point - Canon avec un jeu de 4 clés incopiable non duplicable - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 900x2100mm | R+1: Stockage R+2: Personnel d'appui R+3: Cuisine, Stockage | U | 4 | 1134000 | 2225000 | 4536000 | 8900000
12.4 | Fourniture et pose bloc porte coupe feu 1heure - Serrure à 1 point - barre antipanique - NFP 23 - 501 - Marque NF ACERFEU avec certificat Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 900x2100mm | RDC: Escalier R+1: Escalier R+2: Escalier R+3: Escalier | U | 4 | 1134000 | 4400000 | 4536000 | 17600000
12.5 | Fourniture et pose bloc porte pleine opération double en bois dur - isolement acoustique de 45 nTA (dB) - Serrure à 1 points - Canon avec un jeu de 4 clés incopiable non duplicable - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 900x2100mm | RDC: Kitchenette | U | 1 | 1134000 | 2225000 | 1134000 | 2225000
12.6 | Fourniture et pose bloc porte pleine en bois dur - Serrure à 1 point - Canon avec un jeu de 4 clés incopiable non duplicable - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 800x2100mm | RDC: Stockage, PLB, LT R+1: Stockage, LB, LT R+2: Local serveur, LT, PAB R+3: LT,PLB | U | 11 | 1134000 | 2180000 | 12474000 | 23980000
12.7 | Fourniture et pose bloc porte isoplane - Serrure à 1 point avec clé simple - Ferme porte hydraulique - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 800x2100mm | RDC: Toilettes femmes, toilettes hommes R+1: Toilettes femmes, toilettes hommes R+2: Toilettes hommes R+3: Toilettes femmes, toilettes hommes | U | 7 | 1107000 | 2000000 | 7749000 | 14000000
12.8 | Fourniture et pose bloc porte isoplane - Serrure à condamnation avec avertisseur (rouge, vert) - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 800x2100mm | R+2: Toilettes femmes | U | 1 | 1107000 | 1980000 | 1107000 | 1980000
12.9 | Fourniture et pose bloc porte pleine en bois dur - Serrure à condamnation - Canon avec un jeu de 4 clés incopiable non duplicable - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 800x2100mm | R+1: SDE CN R+2: SDE DN | U | 2 | 1107000 | 2180000 | 2214000 | 4360000
12.10 | Fourniture et pose bloc porte pleine en bois dur - Serrure à 1 point - Canon avec un jeu de 4 clés incopiable non duplicable - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 700x2100mm | R+1: Local serveur | U | 1 | 979000 | 2180000 | 979000 | 2180000
12.11 | Fourniture et pose bloc porte isoplane - Serrure à condamnation - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 700x1850mm | RDC: Toilettes femmes, toilettes hommes R+1: Toilettes femmes, toilettes hommes R+2: Toilettes hommes R+3: Toilettes femmes, toilettes hommes | U | 14 | 873000 | 1880000 | 12222000 | 26320000
12.12 | Fourniture et pose bloc porte asymétrie en bois dur, (900mmx2100mm) porte capitonnée pour atteindre un isolement acoustique de 58 nTA (dB), (600mmx2100mm) porte vitrée fixe - NFS 31 - 080 - Serrure à 1 point - Canon avec un jeu de 4 clés incopiable non duplicable - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 1500x2100mm | R+1: LOG, CN Adjoint, ACN, UCT, PSN, AI passation des marchés, SE R+2: Equipe tech, Secrétaire DN, Responsable suivi et évaluation, informatique R+3: Assistante admin et en RH, Responsable national administratif et financier, Passation des marchés, contrôleur interne, Audit interne, Cuisine | U | 17 | 2425000 | 3800000 | 41225000 | 64600000
12.13 | Fourniture et pose bloc porte double ouvrant en bois dur, capitonnée pour atteindre un affaiblissement acoustique de 70 dB - Serrure à 1 point - Canon avec un jeu de 4 clés incopiable non duplicable - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 1500x2100mm | R+3: Salle de réunion | U | 1 | 2000000 | 3555000 | 2000000 | 3555000
12.14 | Fourniture et pose bloc porte de visite isoplane - Serrure 1 point - Garniture: Poignée avec loqueteau - 2 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 400x1200mm | RDC: Gaine (Toilettes femmes), Gaine (LT), Gaine (PLB) R+1: Gaine (Toilettes femmes), Gaine (LT), Gaine (PLB), Gaine (Stock) R+2: Gaine (LT), Gaine (PLB) R+3: Gaine (LT), Gaine (PLB), | U | 15 | 596000 | 650000 | 8940000 | 9750000
12.15 | Fourniture et pose bloc porte de visite isoplane - Serrure 1 point - Garniture: Poignée avec loqueteau - 2 Paumelles 140mm - Chambranle (côté ouverture) et couvre joint (1/4 rond) en bois Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 270x1200mm | R+2: Gaine (Toilettes hommes) R+3: Gaine (Toilettes hommes) | U | 2 | 2054000 | 625000 | 4108000 | 1250000
12.16 | Fourniture et pose porte pliante coulissante à 6 panneaux en bois isophonique Dimensions hors tous = 6730x2100mm | RDC: Salle de réunion | U | 1 | 7718000 | 19280000 | 7718000 | 19280000
12.17 | Fourniture et pose baie vitrée fixe en bois - Vitrage feuilleté 4,4,2 Dimensions hors tous = 600x2100mm | R+2: Responsable suivi , responsable de la comptabilité | U | 5 | 851000 | 1420000 | 4255000 | 7100000
12.18 | Fourniture et pose châssis vitré fixe en bois - Vitrage feuilleté 4,4,2 Dimensions hors tous = 3000x1100mm | R+2: Responsable suivi | U | 1 | 2563000 | 2455000 | 2563000 | 2455000
12.19 | Fourniture et pose baie vitrée fixe en bois - Vitrage feuilleté 4,4,2 Dimensions hors tous = 900x2100mm | R+2: Secrétaire DN R+3 : salle de réunion, responsable des opérations, passation des marchés | U | 6 | 1362000 | 215600 | 8172000 | 1293600
XIII | MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  | 0 |  | 303396460 | 257108327.24
13.1 | Fourniture et pose baie vitrée à 4 vantaux en aluminium noir, - 2 ouvrants à la française, 2 fixes sur les 02 côtés, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Système de drainage et toute sujétions de mise en œuvre - Serrure 3 points avec poignée de porte - Butée de porte - Volet bijoutier en aluminium - Vitrage feuilleté 4.4.2 - Dimensions hors tous = 4300x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 01 RDC: Hall | U | 02 | 14171080 | 25603925.3 | 28342160 | 51207850.6
13.2 | Fourniture et pose baie vitrée fixe à 2 vantaux en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Système de drainage et toutes sujétions de mise en œuvre - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation. - Volet bijoutier en aluminium - Vitrage feuilleté 4.4.2 - Dimensions hors tous = 2700x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 02 RDC: salle de réunion | U | 01 | 8898120 | 13349720.22 | 8898120 | 13349720.22
13.3 | Fourniture et pose châssis vitré à 2 divisions en aluminium noir, Supérieure ouvrant à la française, inférieure fixe, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation des abouts. - Serrure 1 point - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 800X2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 03 RDC: Ressources Humaines | U | 01 | 2636480 | 1323970.4 | 2636480 | 1323970.4
13.4 | Fourniture et pose châssis vitré fixe en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Système de drainage et toutes sujétions de mise en œuvre - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation. - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 400x2100mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 04 RDC: Salle de réunion R+1: DAF, Communication | U | 06 | 1293600 | 843525 | 7761600 | 5061150
13.5 | Fourniture et pose châssis vitré à 2 divisions en aluminium noir, Supérieure ouvrant à la française, inférieure fixe, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation des abouts. - Serrure 1 point - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 800x2100mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 05 RDC: RNAF, Compta, Stockage, salle de réunion R+1: CN, ACN, CN adjoint, DAF, Comm, Hall, PSN R+2: Personnel d'appui, Responsable de la Comptabilité | U | 23 | 2187360 | 1635661 | 50309280 | 37620203
13.6 | Fourniture et pose châssis vitré à soufflet en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Serrure 1 point avec poignée - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 800x1100mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 06 RDC: Kitchenette, Personne d'appui chauffeurs R+3: Cuisine | U | 03 | 1022560 | 1101981 | 3067680 | 3305943
13.7 | Fourniture et pose châssis vitré à 2 divisions en aluminium noir, Supérieure 2 vantaux coulissantes, inférieure fixe, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Serrure fermeture encastrée pour châssis coulissant alu silène - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation. - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 1400x2100mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 07 RDC: PM R+1: LOG, SE R+2: Equipe tech,DN,Responsable comptabilité R+3: RNAF, Responsable PM | U | 08 | 3416280 | 2568643 | 27330240 | 20549144
13.8 | Fourniture et pose châssis vitré à 2 vantaux coulissants, 02 rails en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Serrure fermeture encastrée - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation. - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 1600x1200mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 08 RDC: Pasan,PM R+1: UCT R+2: informatique, logistique, DN R+3: Audit interne, contrôleur interne, Responsable PM | U | 15 | 3998400 | 1904679 | 59976000 | 28570185
13.9 | Fourniture et pose châssis vitré à soufflet en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Serrure Levier avec poignée, Paire compas d'arrêt - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 1000x500mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 09 RDC: Toilettes perso,toilettes H/F R+1: Toilettes H/F R+2: Perso d'appui, toilettes H/F, R+3: Cuisine, toilettes femmes, toilettes hommes | U | 16 | 581000 | 904512 | 9296000 | 14472192
13.10 | Fourniture et pose châssis vitré à soufflet en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Serrure Levier avec poignée, Paire compas d'arrêt - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 1400x700mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 10 R+1: SDE CN | U | 01 | 1509200 | 1840741 | 1509200 | 1840741
13.11 | Fourniture et pose baie vitrée coulissante à 2 vantaux en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Système de drainage et toutes sujétions de mise en œuvre - Serrure fermeture encastrée pour baie coulissante alu silène - Vitrage feuilleté 4.4.2 - Dimensions hors tous = 1600x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 11 R+1: UCT R+3: Contrôleur interne | U | 02 | 4314240 | 719242.51 | 8628480 | 1438485.02
13.12 | Fourniture et pose châssis vitré à 2 divisions en aluminium noir, Supérieure ouvrant à la française, inférieure fixe, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation des abouts. - Serrure 1 point - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 1000x2100mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 12 R+1: LOG, SE R+2: Equipe tech, communication, responsable de la comptabilité | U | 12 | 2440200 | 1849982 | 29282400 | 22199784
13.13 | Fourniture et pose porte à 3 vantaux en aluminium noir, ouvrant à la française, avec une porte vitrée fixe sur les 2 côtés, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Système de drainage et toutes sujétions de mise en œuvre - Serrure 1 point avec poignée de porte - Butée de porte - Vitrage feuilleté 4.4.2 Dimensions hors tous = 3000x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 13 R+2: DN | U | 01 | 9886800 | 5669043 | 9886800 | 5669043
13.14 | Fourniture et pose baie vitrée coulissante à 2 vantaux en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Système de drainage et toutes sujétions de mise en œuvre - Serrure fermeture encastrée pour baie coulissante alu silène - Vitrage feuilleté 4.4.2 Dimensions hors tous = 1400x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 14a R+2: Dégagement, Secrétaire DN, salle d'allaitement R+3: Responsable des opérations,RNAF, assistante admin et en RH, Salle de réunion | U | 07 | 3481352 | 3370021 | 24369464 | 23590147
13.15 | Fourniture et pose porte vitrée à 2 vantaux, ouvrant à la française en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Système de drainage et toutes sujétions de mise en œuvre - Serrure 1 point avec poignée de porte - Butée de porte - Vitrage feuilleté 4.4.2 - Dimensions hors tous = 1400x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 14b R+3: Attente | U | 01 | 4613840 | 4090739 | 4613840 | 4090739
13.16 | Fourniture et pose châssis vitré à 2 divisions en aluminium noir, Supérieure ouvrant à la française, inférieure fixe, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation des abouts. - Serrure 1 point - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 900x2100mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 15 R+3: SAS | U | 01 | 2910600 | 1743383 | 2910600 | 1743383
13.17 | Fourniture et pose châssis vitré à 2 vantaux coulissants en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Serrure fermeture encastrée - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation. - Bavette en aluminium - Vitrage clair 6mm - Dimensions hors tous = 1600x500mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 16 R+2: SDE DN | U | 01 | 1232000 | 1364643 | 1232000 | 1364643
13.18 | Fourniture et pose baie vitrée à 4 vantaux coulissantes, 03 rails en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Serrure fermeture encastrée - Appui en tôle d'aluminium laqué formant rejet d'eau avec obturation. - Vitrage feuilleté 4.4.2 - Dimensions hors tous = 4000x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 17 R+3: Salle de réunion | U | 01 | 13182400 | 7160425 | 13182400 | 7160425
13.19 | Fourniture et pose baie vitrée coulissante à 2 vantaux en aluminium noir, étanche à l'eau et à l'air avec pose impérative de: - Mousse polyuréthane auto adhésive, imprégnée de résine synthétique, tout autour du cadre entre le tableau et la menuiserie - Film polyéthylène copolymère (type Compriband ou équivalent sur les parties sensibles: appuis de fenêtres et relevés) - Système de drainage et toutes sujétions de mise en œuvre - Serrure fermeture encastrée pour baie coulissante alu silène - Vitrage feuilleté 4.4.2 Dimensions hors tous = 2000x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 18 R+3: Passation des marchés | U | 01 | 4973360 | 4021200 | 4973360 | 4021200
13.20 | Fourniture et pose bloc porte pleine en aluminium - Serrure à 1 point - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Butée de porte - Dimensions hors tous = 900x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 19 RDC: Personnel d'appui chauffeurs | U | 01 | 963000 | 2897544 | 963000 | 2897544
13.21 | Fourniture et pose bloc porte pleine en aluminium - Serrure à condamnation avec avertisseur ( rouge, vert) - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Butée de porte Y compris toutes sujétions de mise en œuvre Dimensions hors tous = 800x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 20 RDC: Toilettes personnel | U | 01 | 1989344 | 2734291 | 1989344 | 2734291
13.22 | Fourniture et pose bloc porte pleine en aluminium - Serrure à 3 points - Garniture: Poignée en aluminium avec rosace - 3 Paumelles 140mm - Chambranle - Butée de porte - Dimensions hors tous = 900x2140mm Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. | MALU 21 R+2: Terrasse | U | 01 | 2238012 | 2897544 | 2238012 | 2897544
XIV | PLOMBERIE - SANITAIRE | [5 empty] | 180757264 | 100053396
14.1 | Fourniture et pose tuyau d'alimentation et distribution en PPR de tous diamètre, avec - Alimentations tous les appareils - y compris coude, vanne d'arrêt1/4 , etc... et toutes accessoires de pose jusqu'à l'appareil avec toutes sujétions de pose et de mise en œuvre (cf. plan) | Alimentation et distribution eau froide et eau chaude | Fft | 1 | 24570000 | 7278600 | 24570000 | 7278600
14.2 | Fourniture et pose tuyau d'évacuation (à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment) en PVC de tous diamètres nécessaires, y compris toutes accessoires de pose depuis les appareils jusqu'au regard. (Cf plan) | Evacuation EU, EV, EP | Fft | 1 | 32760000 | 4143840 | 32760000 | 4143840
14.3 | Fourniture et mise en œuvre nourrice de distribution, y compris tous les accessoires de pose et mise en œuvre | Nourrice | Fft | 1 | 3600000 | 331920 | 3600000 | 331920
14.4 | Fourniture et pose pack Surpresseur 5 m3/h y/c raccordement hydraulique et électrique et toutes accessoires pour alimentation en eau du bâtiment | Surpresseur | Fft | 1 | 14107500 | 3016200 | 14107500 | 3016200
14.5 | Fourniture et pose compteur divisionnaire , y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Compteur divisionnaire d'eau | U | 2 | 600000 | 2521200 | 1200000 | 5042400
14.6 | Fourniture et mise en œuvre ventilations de chutes EU EV, y compris tous les accessoires de pose et mise en œuvre | Ventilation | Fft | 1 | 5000000 | 621600 | 5000000 | 621600
14.7 | Fourniture et pose pack WC à l’anglaise à chasse d’eau dorsale, y compris fourniture et pose des accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Salle d'eau, Toilettes Hommes et Femmes | U | 18 | 1097148 | 1531440 | 19748664 | 27565920
14.8 | Fourniture et pose pissoir, y compris fourniture et pose des accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Toilettes Hommes RDC | U | 4 | 768000 | 217488 | 3072000 | 869952
14.9 | Fourniture et pose lavabo simple vasque avec meuble, y compris fourniture et pose robinetterie, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Salle d'eau CN et DN | U | 2 | 4500000 | 3403728 | 9000000 | 6807456
14.10 | Fourniture et pose lavabo simple vasque, y compris fourniture et pose robinetterie, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Toilettes Hommes | U | 1 | 637500 | 985728 | 637500 | 985728
14.11 | Fourniture et pose lavabo double vasque, y compris fourniture et pose robinetterie, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Toilettes Hommes & Femmes | U | 2 | 3600000 | 1518768 | 7200000 | 3037536
14.12 | Fourniture et pose lavabo triple vasque, y compris fourniture et pose robinetterie, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Toilettes Femmes | U | 1 | 6000000 | 2061648 | 6000000 | 2061648
14.13 | Fourniture et pose lave main simple vasque, y compris fourniture et pose robinetterie, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Toilettes personnels, Hommes & Femmes | U | 5 | 1000000 | 1125648 | 5000000 | 5628240
14.14 | Fourniture et pose évier simple bac avec mitigeur, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Kitchenette et Cuisine | U | 2 | 1600000 | 926928 | 3200000 | 1853856
14.15 | Fourniture et pose hotte de cuisine, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Kitchenette et Cuisine | U | 2 | 1800000 | 1108488 | 3600000 | 2216976
14.16 | Fourniture et pose receveur de douche + cabine avec : - Mitigeur et pomme de douche, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Salle d'eau CN et DN | U | 2 | 6200000 | 1125768 | 12400000 | 2251536
14.17 | Fourniture et pose siphon de sol, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Toilettes, Kitchenette, Cuisine | U | 13 | 300000 | 122688 | 3900000 | 1594944
14.18 | Fourniture et pose porte miroir, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Salle d'eau, Toilettes Hommes et Femmes | U | 11 | 360000 | 98028 | 3960000 | 1078308
14.19 | Fourniture et pose porte papier hygiénique, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Salle d'eau, Toilettes Hommes et Femmes | U | 18 | 125000 | 57528 | 2250000 | 1035504
14.20 | Fourniture et pose porte serviette, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Salle d'eau, Toilettes Hommes et Femmes | U | 11 | 450000 | 157128 | 4950000 | 1728408
14.21 | Fourniture et pose porte savon, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Salle d'eau, Toilettes Hommes et Femmes | U | 11 | 240000 | 190728 | 2640000 | 2098008
14.22 | Fourniture et pose chauffe eau électrique 50litres, y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. (Cf plan) | Salle d'eau et cuisine | U | 3 | 1500000 | 841728 | 4500000 | 2525184
14.23 | Fourniture et pose grille d'aération Ø100, y compris tous les accessoires de pose et sujétions de mise œuvre. (Cf plan) | VB et VH | U | 36 | 120000 | 230928 | 4320000 | 8313408
14.24 | Fourniture et pose flotteur, y compris tous les accessoires de pose et de mise en œuvre | Réservoir d'eau | U | 1 | 468000 | 136008 | 468000 | 136008
14.25 | Attente siphonnées pour les condensats de climatisations en tuyau PVC NF Me | Tuyau d'attente Clim | ml | 6 | 100000 | 83568 | 600000 | 501408
14.26 | Fourniture et mise en œuvre colonne sèche, y compris tous les accessoires et toutes sujétion de mise en œuvre | Colone sèche | Ens | 1 | 2073600 | 7328808 | 2073600 | 7328808
XV | ELECTRICITE | [5 empty] | 649548050 | 338324700
15.1 | Repose compteur JIRAMA | Electricité | Ens | 1 | 500000 | 1100000 | 500000 | 1100000
15.2 | Inverseur de source | Electricité | U | 2 | 600000 | 2360800 | 1200000 | 4721600
15.3 | Câble de liaison entre Groupe électrogène Inverseur | Groupe électrogène | m | 20 | 15000 | 11600 | 300000 | 232000
15.4 | Compteur divisionnaire | Compteur divisionnaire | U | 2 | 300000 | 1560000 | 600000 | 3120000
15.5 | Câble de liaison entre disjoncteur BT Jirama et Inverseur | Electricité | m | 120 | 10000 | 11600 | 1200000 | 1392000
15.6 | Câble de liaison entre Inverseur et le TGBT N/S | Electricité | m | 20 | 12000 | 7200 | 240000 | 144000
15.7 | Confection de l'échappement jusqu'à la toiture et accessoires de câblage | Electricité | Ens | 1 | 2000000 | 1920000 | 2000000 | 1920000
15.8 | Prise de terre en fond de fouille cuivre nu de 29mm² | Electricité | m | 150 | 75000 | 24300 | 11250000 | 3645000
15.9 | Piquet de terre 1,5m | Electricité | U | 14 | 180000 | 475800 | 2520000 | 6661200
15.10 | Barrette de terre | Electricité | U | 1 | 600000 | 121300 | 600000 | 121300
15.11 | Câble V/J de 10 mm2 pour mise à la terre chemin de câble et canalisation d'eau … | Electricité | m | 150 | 20000 | 25600 | 3000000 | 3840000
15.12 | Accessoires | Electricité | Ens | 1 | 2000000 | 95800 | 2000000 | 95800
15.13 | TGBT N/S (Inter sec, Compteur, disjoncteur, parafoudre, contacteur, arrêt d'urgence) | Electricité | Ens | 2 | 2520000 | 8650000 | 5040000 | 17300000
15.14 | TD RDC (Inter sec, disjoncteur, parafoudre) | Electricité | Ens | 1 | 600000 | 3500600 | 600000 | 3500600
15.15 | TD Ondulé (Inter sec, inter diff, disjoncteur) | Electricité | Ens | 2 | 450000 | 2857000 | 900000 | 5714000
15.16 | TD étage (Inter sec, inter diff, disjoncteur) | Electricité | Ens | 3 | 1200000 | 3500600 | 3600000 | 10501800
15.17 | Accessoires de montage | Electricité | Ens | 1 | 2000000 | 126800 | 2000000 | 126800
15.18 | Câble U1000 3G1,5 (câblage éclairage) | Electricité | m | 2000 | 11880 | 5900 | 23760000 | 11800000
15.19 | Câble U1000 4G1,5 (câblage BAES) | Electricité | m | 400 | 46170 | 11900 | 18468000 | 4760000
15.20 | Câble U1000 3G1,5 (câblage détecteurs de mouvements/Inter SA/Inter VV) | Electricité | m | 700 | 11880 | 6200 | 8316000 | 4340000
15.21 | Câble U1000 3G2,5 (prises de courant 2P+T 16A) | Electricité | m | 1200 | 31350 | 10200 | 37620000 | 12240000
15.22 | Câble U1000 3G2,5 Alim. Chauffe-eau | Electricité | m | 70 | 34200 | 10200 | 2394000 | 714000
15.23 | Câble U1000 5G2,5 Alim. Surpresseur | Electricité | m | 25 | 35640 | 11500 | 891000 | 287500
15.24 | Câble U1000 3G2,5 Alim. Climatiseur | Electricité | m | 50 | 34200 | 10200 | 1710000 | 510000
15.25 | Câble U1000 3G2,5 Alim. Baie de brassage réseau cuivre | Electricité | m | 65 | 34200 | 10200 | 2223000 | 663000
15.26 | Câble U1000 3G2,5 Alim. Centrale SSI | Electricité | m | 30 | 34200 | 10200 | 1026000 | 306000
15.27 | Câble U1000 5G25 (Alimentation du TD Commun ondulé) | Electricité | m | 20 | 35640 | 11600 | 712800 | 232000
15.28 | Câble U1000 5G25 (Alimentation de l'onduleur) | Electricité | m | 20 | 35640 | 11600 | 712800 | 232000
15.29 | Câble U1000 5G25 (Alimentation des 4 TD) | Electricité | m | 100 | 35640 | 11600 | 3564000 | 1160000
15.30 | Chemin de câbles CFO 500X60mm avec accessoires de fixation | Electricité | m | 20 | 451200 | 65800 | 9024000 | 1316000
15.31 | Chemin de câbles CFO 400X60mm avec accessoires de fixation | Electricité | m | 260 | 256000 | 65800 | 66560000 | 17108000
15.32 | Chemin de câbles CFA 200X60mm avec accessoires de fixation | Electricité | m | 260 | 211200 | 65800 | 54912000 | 17108000
15.33 | Tube TPC de 90 | Electricité | m | 150 | 52800 | 4500 | 7920000 | 675000
15.34 | Tube TPC de 50 | Electricité | m | 50 | 36000 | 4100 | 1800000 | 205000
15.35 | Tube ICT de 20 | Electricité | m | 2500 | 7000 | 2450 | 17500000 | 6125000
15.36 | Tube ICT de 25 | Electricité | m | 100 | 8400 | 3100 | 840000 | 310000
15.37 | Tube ICT de 32 | Electricité | m | 250 | 11368 | 3100 | 2842000 | 775000
15.38 | Grillage avertisseurs | Electricité | m | 50 | 10640 | 3200 | 532000 | 160000
15.39 | Boites de dérivations encastrée 115x115mm | Electricité | Ens | 1 | 24000 | 21500 | 24000 | 21500
15.40 | Boite de dérivation étanche | Electricité | Ens | 2 | 72000 | 24300 | 144000 | 48600
15.41 | Divers accessoires | Electricité | Ens | 1 | 1000000 | 96800 | 1000000 | 96800
15.42 | Interrupteur Simple allumage | Electricité | U | 76 | 64800 | 20100 | 4924800 | 1527600
15.43 | Interrupteur bouton poussoir | Electricité | U | 15 | 86400 | 20100 | 1296000 | 301500
15.44 | Interrupteur va-et-vient | Electricité | U | 18 | 86400 | 26500 | 1555200 | 477000
15.45 | Commande volet roulant, y compris càblage | Electricité | Ens | 1 | 360000 | 20100 | 360000 | 20100
15.46 | Prise de courant 2P+T 16A étanches | Electricité | U | 7 | 86400 | 32500 | 604800 | 227500
15.47 | Prise de courant 2P+T 16A sol | Electricité | U | 6 | 86400 | 28900 | 518400 | 173400
15.48 | Prise de courant 2P+T 16A ondulées | Electricité | U | 30 | 129600 | 28900 | 3888000 | 867000
15.49 | Prise de courant 2P+T 16A simple | Electricité | U | 456 | 64800 | 28500 | 29548800 | 12996000
15.50 | Coffret arrêt d'urgence pompier complet | Electricité | U | 1 | 480000 | 210300 | 480000 | 210300
15.51 | Divers accessoires | Electricité | Ens | 1 | 2000000 | 85700 | 2000000 | 85700
15.52 | Type 1 Panneau LED 600x600 suspendu 39,5W | Electricité | U | 65 | 426000 | 62300 | 27690000 | 4049500
15.53 | Type 1 Panneau LED 600x600 suspendu 39,5W suspendu | Electricité | U | 14 | 426000 | 62300 | 5964000 | 872200
15.54 | Type 2 Spot Led 12W | Electricité | U | 34 | 360000 | 45600 | 12240000 | 1550400
15.55 | Type 3 Applique murale étanche Led 15W | Electricité | U | 8 | 114000 | 63000 | 912000 | 504000
15.56 | Type 4 Plafonnier étanche 20W | Electricité | U | 40 | 138000 | 63000 | 5520000 | 2520000
15.57 | Type 5 Spot led ambiance encastré (Candélabre) 1W | Electricité | U | 20 | 1000000 | 45100 | 20000000 | 902000
15.58 | Type 6 Lustre + ampoule | Electricité | U | 4 | 1375000 | 125600 | 5500000 | 502400
15.59 | Type 7 Hublot LED détecteur intégré | Electricité | U | 11 | 387750 | 72300 | 4265250 | 795300
15.60 | Type 8 Lustre | Electricité | U | 2 | 3651900 | 125600 | 7303800 | 251200
15.61 | Type 9 Jalon solaire extérieurs | Electricité | U | 20 | 380000 | 126300 | 7600000 | 2526000
15.62 | Câbles en attente pour extraction mécanique liées aux points lumineux | Electricité | U | 6 | 36000 | 25400 | 216000 | 152400
15.63 | Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité | Electricité | U | 7 | 1210000 | 2095600 | 8470000 | 14669200
15.64 | BAPI | Electricité | U | 2 | 1100000 | 198500 | 2200000 | 397000
15.65 | Appareillage divers | Electricité | Ens | 1 | 2000000 | 1598700 | 2000000 | 1598700
15.66 | Tête captrice paratonnerre PDA + mât | Electricité | U | 1 | 9000000 | 98500 | 9000000 | 98500
15.67 | Descente en méplat de 30X3mm | Electricité | U | 50 | 30000 | 156100 | 1500000 | 7805000
15.68 | Joint de contrôle | Electricité | U | 2 | 250000 | 91400 | 500000 | 182800
15.69 | Compteur de foudre | Electricité | U | 1 | 1800000 | 1250000 | 1800000 | 1250000
15.70 | Prise de terre paratonnerre | Electricité | Ens | 1 | 2000000 | 98500 | 2000000 | 98500
15.71 | Regard d'interconnexion | Electricité | U | 2 | 250000 | 256000 | 500000 | 512000
15.72 | Accessoires de montage | Electricité | Ens | 1 | 1000000 | 241700 | 1000000 | 241700
15.73 | Onduleur 5 kva | Electricité | Ens | 2 | 20774000 | 17520000 | 41548000 | 35040000
15.74 | Accessoires de montage | Electricité | Ens | 1 | 3000000 | 312600 | 3000000 | 312600
15.75 | Centrale d'alarme | Electricité | U | 1 | 4653000 | 1689200 | 4653000 | 1689200
15.76 | Détecteur optique | Electricité | U | 84 | 126000 | 620000 | 10584000 | 52080000
15.77 | Appareil de type 4 (3 en 1 comprenant déclencheur manuel / Flash lumineux / Sirène) | Electricité | U | 32 | 803700 | 123500 | 25718400 | 3952000
15.78 | Indicateur d'action | Electricité | Ens | 32 | 232650 | 65800 | 7444800 | 2105600
15.79 | Câbles et accessoires de montage, y compris relais de sécurité | Electricité | Ens | 1 | 3000000 | 289700 | 3000000 | 289700
15.80 | Extincteur CO2 4KG | Electricité | U | 12 | 462000 | 325000 | 5544000 | 3900000
15.81 | Extincteur à eau pulvérisée 6 litres | Electricité | U | 19 | 1015200 | 325000 | 19288800 | 6175000
15.82 | Bac couvert à réserve de sable avec pelle GE | Electricité | Ens | 1 | 2200000 | 95600 | 2200000 | 95600
15.83 | Extincteur classe B à poudre | Electricité | U | 1 | 462000 | 206800 | 462000 | 206800
15.84 | Prises RJ45 | Electricité | U | 129 | 226600 | 28500 | 29231400 | 3676500
15.85 | Prise téléphone | Electricité | U | 33 | 77000 | 28500 | 2541000 | 940500
15.86 | Baie de brassage équipée pour brassage câbles FTP et FO | Electricité | U | 1 | 2080000 | 136800 | 2080000 | 136800
15.87 | Câbles FTP cat6 | Electricité | m | 3000 | 4125 | 7200 | 12375000 | 21600000
15.88 | Câbles FO | Electricité | m | 150 | 16500 | 7200 | 2475000 | 1080000
15.89 | Accessoires de montage | Electricité | Ens | 1 | 4000000 | 1350000 | 4000000 | 1350000
XVI | CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION | [5 empty] | 45897290 | 15203150
16.1 | Unité extérieure Groupe Monosplit HAIER 24 000 Btu/h Pf=7,1 kW Unité intérieure type split mural HAIER 24 000 Btu/h Pf=7,1 kW y compris télécommande | CVC | U | 2 | 5292000 | 4650200 | 10584000 | 9300400
16.2 | *Complément de charge frigorifique |  |  |  | 2000000 |  |  | 0
16.3 | *Support et antivibratile | CVC | U | 2 | 1000000 | 125600 | 2000000 | 251200
16.4 | Circuit frigorifique et électrique y compris |  |  |  | 1500000 |  |  | 0
16.5 | Liaison frigo isolée | CVC | ml | 7 | 105750 | 35800 | 740250 | 250600
16.6 | Cablofil | CVC | ml | 7 | 120000 | 32300 | 840000 | 226100
16.7 | Evacuation condensats avec isolations et accessoires | CVC | ml | 14 | 135360 | 15800 | 1895040 | 221200
16.8 | Pompe de relevage et évacuation vers l'extérieur y/c accessoires pour climatiseur salle serveur au RDC | CVC | U | 1 | 987000 | 196500 | 987000 | 196500
16.9 | Raccordement sur attente | CVC | Ens | 1 | 1000000 | 105900 | 1000000 | 105900
16.10 | Ventilation naturelle avec grille de ventilation Alu blanc 20x20 cm y compris accessoires de fixations | CVC | Ens | 1 | 200000 | 23500 | 200000 | 23500
16.11 | Ventilateur de gaine inline, débit 320 m3/h y compris, interrupteur de proximité, variateur… et toutes sujétions dito CCTP | CVC | U | 6 | 1480500 | 162900 | 8883000 | 977400
16.12 | Extracteur type murale y compris accessoires (grilles extérieures) | CVC | U | 3 | 200000 | 236500 | 600000 | 709500
16.13 | Conduit hélicoïdal circulaire en tôle d'acier galvanisé | CVC | ml | 25 | 150400 | 52800 | 3760000 | 1320000
16.14 | Gaine souple flexible | CVC | ml | 10 | 300800 | 10500 | 3008000 | 105000
16.15 | Divers accessoires de supportages et fixations, registres, coudes , … et toutes sujétions dito CCTP | CVC | Ens | 1 | 4000000 | 75800 | 4000000 | 75800
16.16 | Ensemble grilles rejet extérieure | CVC | Ens | 1 | 1500000 | 345700 | 1500000 | 345700
16.17 | Bouche d’extraction auto réglable | CVC | U | 22 | 200000 | 45800 | 4400000 | 1007600
16.18 | Raccordement sur attente | CVC | Ens | 1 | 1500000 | 86750 | 1500000 | 86750
[7 empty] | 0 | 0
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | MONTANT (Ariary) 2AH CONSTRUCTION | MONTANT (Ariary) FENOINISOA
I | INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER | 117350500 | 120467837
II | TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION | 16138000 | 57198287
III | TRAVAUX DE TERRASSEMENT | 8921110 | 4497305.52
IV | TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE | 404015076 | 442630311.9
V | TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE | 1429445858 | 992896700.65
VI | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE | 182429963 | 104741018.76
VII | ASSAINISSEMENT | 51240000 | 50592370.27
VIII | PEINTURE | 287318760 | 208290547.26
IX | REVETEMENT - PLAFONNAGE - CLOISON | 553443650 | 432958765.32
X | OUVRAGE METALLIQUE | 125482010 | 87723514
XI | OUVRAGE BOIS | 107324840 | 33878112
XII | MENUISERIE BOIS | 148630000 | 251578600
XIII | MENUISERIE ALUMINIUM | 303396460 | 257108327.24
XIV | PLOMBERIE SANITAIRE | 180757264 | 100053396
XV | ELECTRICITE | 649548050 | 338324700
XVI | CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION | 45897290 | 15203150
MONTANT HT |  | 4611338831 | 3498142942.92

## Feuil2
5 | 5 | 25 | 12000 | 300000
|  | 12 | 3200 | 38400
|  | 8 | 700 | 5600
|  | 0.04 | 50000 | 2000
[5 empty] | 346000 | 1.45 | 501700
| 12 | 3200 | 38400
| 8 | 700 | 5600
| 0.04 | 50000 | 2000
| 7 | 50 | 350
|  |  |  | 46350 | 1.45 | 67207.5
| 12 | 2700 | 32400
| 7 | 700 | 4900
| 0.04 | 50000 | 2000
| 7 | 50 | 350
|  |  |  | 39650 | 1.45 | 57492.5
| 12 | 2300 | 27600
| 6 | 700 | 4200
| 0.04 | 50000 | 2000
| 7 | 50 | 350
|  |  |  | 34150 | 1.45 | 49517.5
| 10 | 700 | 7000
| 0.04 | 50000 | 2000
| 7 | 50 | 350
|  |  |  | 9350 | 0.45 | 4207.5
|  |  |  | 13557.5 | 1.3 | 17624.75
|  |  | 3.5 | 0.58333
14.5833

## Feuil1
NB Contre Marche | H Contre marche | H Total
12 | 0.173 | 2.076
H àF | NB Contre Marche | H Contre marche | NB Marche | L Marche | Verification
4.14 | 24 | 0.1725 | 23 | 0.295 | 0.64
0.346
0.3
0.646

## Prix de reference
DIMENSIONS |  |  | UNITE | PRIX
L | l | H
0.076 |  | 0.085 |  | 53808
0.264 |  | 0.11 |  | 103704
0.22 |  | 0.085 |  | 40726
0.132 |  | 0.85 |  | 40726
0.132 |  | 0.064 |  | 30840
0.2 |  | 0.024 |  | 21408
0.06 |  | 0.06 |  | 15888